附表 桃園市失能老人接受長期照顧服務輔具購買及居家無障礙環境改善補助
項目表
編號 輔具/居家無障礙 給付方式
組合內容及說明
租賃價 購置價 購置最
格給付 格給付 低使用
環境改善項目
上限 上限 年限
（元） （元） (年)
3
EA01 馬桶增高器、便 限購置 1.內容包括：輔具、輔具選用建議、使 不適用
1,200
1,000
盆椅或沐浴椅
用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮
詢等服務。
2.本項輔具選配服務得由輔具銷售人
員逕行提供。
EB01 單支枴杖-不銹鋼 限購置 1.內容包括：輔具、輔具選用建議、使 不適用
5
製
用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮
詢等服務。
2.本項輔具選配服務得由輔具銷售人
員逕行提供。
3.柺杖如依實際需求同時申請雙側使
用者，可給付額度加倍。
3
EB02 單支枴杖-鋁製
限購置 1.內容包括：輔具、輔具選用建議、使 不適用
用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮
詢等服務。
500
2.本項輔具選配服務得由輔具銷售人
員逕行提供。
3.柺杖如依實際需求同時申請雙側使
用者，可給付額度加倍。
EB03 助行器
限購置 1.內容包括：輔具、輔具選用建議、使 不適用
用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮
詢等服務。
800
3
3
2.本項輔具選配服務得由輔具銷售人
員逕行提供。
EB04 帶輪型助步車(助 可租賃可 1.內容包括：輔具、輔具選用建議、使
300
3,000
行椅)
購置
用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮
詢、定期追蹤使用狀況、清潔消毒、
運送、回收整備等服務。
1

編號 輔具/居家無障礙 給付方式
組合內容及說明
租賃價 購置價 購置最
格給付 格給付 低使用
環境改善項目
上限 上限 年限
（元） （元） (年)
2.本組合應由專業治療師或輔具評估
人員出具評估報告，判定為本輔具
需要者，始得給付。
3.適配度評估費用不包含在本組合。
4.本組合租賃費用以 1 月為 1 給（支）
付單位。若未滿 1 個月按比率計算
價格。
5.帶輪型助步車須完全符合下列功能
條件：
(1)附手控煞車及煞車鎖定功能。
(2)附臨時休憩座位功能。
EC01 輪椅-A 款(非輕
量化量產型)
限購置 1.內容包括：輔具、輔具選用建議、輔 不適用
具各項尺寸調整配置、諮詢等服務。
2.本項輔具選配服務得由輔具銷售人
員逕行提供。
3,500
3
3.規格或功能規範：輪椅均應配備骨
盆帶。
4.EC01 輪椅-A 款(非輕量化量產型)、
EC02 輪椅-B 款 (輕量化量產型)、
EC03 輪椅-C 款(量身訂製型)僅能擇
一給付。
EC02 輪椅-B 款(輕量 可租賃可 1.內容包括：輔具、輔具選用建議、使
450
4,000
3
化量產型)
購置
用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮
詢、定期追蹤使用狀況、清潔消毒、
運送、回收整備等服務。
2.本項輔具選配服務得由輔具銷售人
員逕行提供。
3.本組合租賃費用以 1 月為 1 給（支）
付單位。若未滿 1 個月按比率計算
價格。
2

編號 輔具/居家無障礙 給付方式
組合內容及說明
租賃價 購置價 購置最
格給付 格給付 低使用
環境改善項目
上限 上限 年限
（元） （元） (年)
4.規格或功能規範：輪椅均應配備骨
盆帶。
5.EC01 輪椅-A 款(非輕量化量產型)、
EC02 輪椅-B 款 (輕量化量產型)、
EC03 輪椅-C 款(量身訂製型)僅能擇
一給付。
EC03 輪椅-C 款(量身
訂製型)
限購置 1.內容包括：輔具、輔具選用建議、使 不適用
用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮
詢等服務。
9,000
3
2.本組合應由輔具評估人員出具評估
報告，判定為本輔具需要者，始得給
付。
3.適配度評估費用不包含在本組合。
4.本組合免部分負擔。
5.規格或功能規範：輪椅均應配備骨
盆帶，並應符合下列規範之一：
(1)150公斤以上之載重能力。
(2)14英吋以下或 22英吋以上座寬。
(3)具有 4英吋以上座深調整、2英吋
以上座寬調整並可依個別化需求
設定座背靠角度之設計。
(4)其他經輔具中心專業人員評估認
定之規格或功能要求。
6. EC01 輪椅-A 款(非輕量化量產型)、
EC02 輪椅-B 款 (輕量化量產型)、
EC03 輪椅-C 款(量身訂製型)僅能
擇一給付。
EC04 輪椅附加功能-A 可租賃可 1.內容包括：輔具、輔具選用建議、使
150
5,000
3
款（具利於移位
功能）
購置
用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮
3

編號 輔具/居家無障礙 給付方式
組合內容及說明
租賃價 購置價 購置最
格給付 格給付 低使用
環境改善項目
上限 上限 年限
（元） （元） (年)
EC05 輪椅附加功能-B 可租賃可 詢、定期追蹤使用狀況、清潔消毒、
150
150
2,000
4,000
3
3
款（具仰躺功
能）
購置
運送、回收整備等服務。
2.本組合應由專業治療師或輔具評估
EC06 輪椅附加功能-C 可租賃可 人員出具評估報告，判定為本輔具
款（具空中傾倒
功能）
購置
需要者，始得給付。
3.適配度評估費用不包含在本組合。
4.本組合免部分負擔。
5.本組合租賃費用以 1 月為 1 給（支）
付單位。若未滿 1 個月按比率計算
價格。
6.規格或功能規範：
(1)輪椅附加功能-A 款：兼具可拆掀
式扶手及可拆卸式腳靠以利於移
位。
(2)輪椅附加功能-B 款：具不及座面
連動之椅背仰躺功能（無段式調
整），且須配備胸帶及防傾桿。
(3)輪椅附加功能-C 款：具及椅背連
動之無段式座面空中傾倒功能，
及配備胸帶及防傾桿。
7.須搭配 EC02 輪椅-B 款 (輕量化量
產型)或 EC03 輪椅-C 款(量身訂製
型)同時申請。
擺位系統-A 款
（平面型輪椅背
靠）
EC07
EC08
EC09
限購置 1.內容包括：輔具、輔具選用建議、使 不適用
用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮
詢等服務。
1,000
6,000
3,000
3
3
3
擺位系統-B 款
（曲面適形輪椅
背靠）
限購置
不適用
2.本組合應由輔具評估人員出具評估
報告，判定為本輔具需要者，始得給
付。
擺位系統-C 款
（輪椅軀幹側支
限購置
不適用
3.適配度評估費用不包含在本組合。
4

編號 輔具/居家無障礙 給付方式
組合內容及說明
租賃價 購置價 購置最
格給付 格給付 低使用
環境改善項目
上限 上限 年限
（元） （元） (年)
撐架）
4.本組合免部分負擔。
5.規格或功能規範：
擺 位 系 統 -D 款 限購置
不適用
2,500
3
EC10
（輪椅頭靠系統）
（1）平面型輪椅背靠須含硬式底板及
軟墊。
（2）曲面適形輪椅背靠應符合適形硬
式底板及適形軟墊、可快速拆裝
設計，以及可調整深度或角度的
嵌入式吊掛系統之規範。
（3）軀幹側支撐架：具有依身型調整
功能。
（4）頭靠系統：具有可調整支撐高度、
前後位置及角度之結構。
6.本項須為輪椅使用者。
7.申請單支軀幹側支撐架者補助金額
減半。
8. EC07(擺位系統-A 款)與 EC08(擺位
系統-B 款)僅能擇一項申請。
EC11 電動輪椅
限租賃 1.內容包括：輔具、輔具選用建議、使
用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮
詢、定期追蹤使用狀況、清潔消毒、
運送、回收整備等服務。
2,500 不適用 不適用
2.本組合應由輔具評估人員出具評估
報告，判定為本輔具需要者，始得給
付。
3.適配度評估費用不包含在本組合。
4.本組合租賃費用以 1 月為 1 給（支）
付單位。若未滿 1 個月按比率計算
價格。
5.電動輪椅與電動代步車僅能擇一申
請。
5

編號 輔具/居家無障礙 給付方式
組合內容及說明
租賃價 購置價 購置最
格給付 格給付 低使用
環境改善項目
上限 上限 年限
（元） （元） (年)
6.本組合包含依評估結果加裝沙發型
座椅、擺位型座椅、電動變換姿勢功
能或使用非比例控制器。
EC12 電動代步車
限租賃 1.內容包括：輔具、輔具選用建議、使
用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮
詢、定期追蹤使用狀況、清潔消毒、
運送、回收整備等服務。
1,200 不適用 不適用
2.本組合應由輔具評估人員出具評估
報告，判定為本輔具需要者，始得給
付。
3.適配度評估費用不包含在本組合。
4.本組合租賃費用以 1 月為 1 給（支）
付單位。若未滿 1 個月按比率計算
價格。
5.電動輪椅與電動代步車只能擇一申
請。
6.規格或功能規範：電動代步車以四
輪規格為原則，且兩前輪之輪胎內
側距離須大於 30 公分。
ED01 移位腰帶
限購置 1.內容包括：輔具、輔具選用建議、使 不適用
用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮
詢等服務。
1,500
3
2.本組合由輔具評估人員出具評估報
告，判定為本輔具需要者，始得給
付。
3.適配度評估費用不包含在本組合。
4.規格或功能規範：移位腰帶之寬度
至少須有 10公分，接觸面不可有銳
利部分；且須有 4 個以上之提把可
供抓握。
6

編號 輔具/居家無障礙 給付方式
組合內容及說明
租賃價 購置價 購置最
格給付 格給付 低使用
環境改善項目
上限 上限 年限
（元） （元） (年)
ED02 移位板
限購置 1.內容包括：輔具、輔具選用建議、使 不適用
用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮
詢等服務。
2,000
5
2.本組合應由輔具評估人員出具評估
報告，判定為本輔具需要者，始得給
付。
3.適配度評估費用不包含在本組合。
4.規格或功能規範：移位板可作為坐
姿移位時相鄰平面之橋板，長度至
少須 60公分、寬度至少須 20公分、
厚度須 1公分以下。
3
ED03 人力移位吊帶
限購置 1.內容包括：輔具、輔具選用建議、使 不適用
用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮
詢等服務。
4,000
2.本組合應由輔具評估人員出具評估
報告，判定為本輔具需要者，始得給
付。
3.適配度評估費用不包含在本組合。
4.規格或功能規範：人力移位吊帶至
少須有 4 個提把以利個案於坐姿或
臥姿下以人力搬運移位。
5
ED04 移位滑墊-A 款
限購置 1.內容包括：輔具、輔具選用建議、使 不適用
用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮
詢等服務。
3,000
2.本組合應由輔具評估人員出具評估
報告，判定為本輔具需要者，始得給
付。
3.適配度評估費用不包含在本組合。
4.規格或功能規範：移位滑墊-A 款須
使用容易滑動之材質以利個案在坐
姿下之平行位移並降低及接觸面之
7

編號 輔具/居家無障礙 給付方式
組合內容及說明
租賃價 購置價 購置最
格給付 格給付 低使用
環境改善項目
上限 上限 年限
（元） （元） (年)
摩擦。其寬度、長度至少須達到 50
公分以上。
ED05 移位滑墊-B 款
限購置 1.內容包括：輔具、輔具選用建議、使 不適用
用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮
詢等服務。
8,000
5
2.本組合應由輔具評估人員出具評估
報告，判定為本輔具需要者，始得給
付。
3.適配度評估費用不包含在本組合。
4.本組合租賃費用以 1 月為 1 給（支）
付單位。若未滿 1 個月按比率計算
價格。
5.規格或功能規範：移位滑墊-B 款須
使用容易滑動之材質以利個案在臥
姿下之平行位移並降低及接觸面之
摩擦。其寬度至少須達到 45公分以
上、長度至少須達到 170公分以上。
限購置 1.內容包括：輔具、輔具選用建議、使 不適用
用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮
詢等服務。
3
ED06 移位轉盤
2000
2.本組合應由輔具評估人員出具評估
報告，判定為本輔具需要者，始得給
付。
3.適配度評估費用不包含在本組合。
4.規格或功能規範：移位轉盤之上下
兩接觸面須為防滑材質，且整體厚
度須 2公分以下。
ED07 移位機
可租賃可 1.內容包括：輔具、輔具選用建議、使 2,000
40,000
10
購置
用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮
8

編號 輔具/居家無障礙 給付方式
組合內容及說明
租賃價 購置價 購置最
格給付 格給付 低使用
環境改善項目
上限 上限 年限
（元） （元） (年)
詢、定期追蹤使用狀況、清潔消毒、
運送、回收整備等服務。
2.本組合應由輔具評估人員出具評估
報告，判定為本輔具需要者，始得給
付。
3.適配度評估費用不包含在本組合。
4.本組合租賃費用以 1 月為 1 給（支）
付單位。若未滿 1 個月按比率計算
價格。
5.本項移位機係指懸吊式電動移位設
備，應包含吊帶。
ED08 移位機吊帶
限購置 1.內容包括：輔具、輔具選用建議、使 不適用
用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮
詢等服務。
6,000
3
2.本組合適用 ED07 移位機購置 3 年
後，吊帶更換。
EE01 電話擴音器
限購置 1.內容包括：輔具、輔具選用建議、使 不適用
用說明、設定、諮詢等服務。
2.本項輔具選配服務得由輔具銷售人
員逕行提供。
2,000
2,000
2,000
2000
5
5
5
5
EE02 電話閃光震動器
限購置 1.內容包括：輔具、輔具選用建議、使 不適用
用說明、設定、諮詢等服務。
2.本項輔具選配服務得由輔具銷售人
員逕行提供。
EE03 火警閃光警示器 限購置 1.內容包括：輔具、輔具選用建議、使 不適用
用說明、設定、諮詢等服務。
2.本項輔具選配服務得由輔具銷售人
員逕行提供。
EE04 門鈴閃光器
限購置 1.內容包括：輔具、輔具選用建議、使 不適用
用說明、設定、諮詢等服務。
9

編號 輔具/居家無障礙 給付方式
組合內容及說明
租賃價 購置價 購置最
格給付 格給付 低使用
環境改善項目
上限 上限 年限
（元） （元） (年)
2.本項輔具選配服務得由輔具銷售人
員逕行提供。
EE05 無線震動警示器 限購置 1.內容包括：輔具、輔具選用建議、使 不適用
用說明、設定、諮詢等服務。
2,000
500
5
3
2.本項輔具選配服務得由輔具銷售人
員逕行提供。
EF01 衣著用輔具
限購置 1. 內容包括：輔具、輔具選用建議、使 不適用
用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮
詢等服務。
2. 本項輔具選配服務得由輔具銷售人
員逕行提供。
3. 規格或功能規範：可協助衣著之穿
衣桿、穿鞋器、襪輔助器、長柄取物
鉗等相關項目。
EF02 居家用生活輔具 限購置 1.內容包括：輔具、輔具選用建議、使 不適用
用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮
詢等服務。
500
3
2.本項輔具選配服務得由輔具銷售人
員逕行提供。
3.規格或功能規範：有助於居家活動
之特殊門把、烹調用具、開瓶罐器、
特製開關、洗衣、備藥、提醒服藥等
相關項目。
EF03 飲食用輔具
限購置 1.內容包括：輔具、輔具選用建議、使 不適用
用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮
詢等服務。
500
3
2.本項輔具選配服務得由輔具銷售人
員逕行提供。
10

編號 輔具/居家無障礙 給付方式
組合內容及說明
租賃價 購置價 購置最
格給付 格給付 低使用
環境改善項目
上限 上限 年限
（元） （元） (年)
3.規格或功能規範：可協助飲食之特
殊刀、叉、湯匙、筷子、杯盤、防滑
墊等相關項目。
EG01 氣墊床-A 款
EG02 氣墊床-B 款
可租賃可 1.內容包括：輔具、輔具選用建議、使
購置 用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮
可租賃可 詢、定期追蹤使用狀況、清潔消毒、
300
8,000
3
3
500 12,000
購置
運送、回收整備等服務。
2.本組合應由專業治療師或輔具評估
人員出具評估報告，判定為本輔具
需要者，始得給付。
3.適配度評估費用不包含在本組合。
4.本組合租賃費用以 1 月為 1 給（支）
付單位。若未滿 1 個月按比率計算
價格。
5.本組合免部分負擔。
6.規格或功能規範：氣墊床應具預防
褥瘡及減輕褥瘡症狀之效果並符合
下列規定：
(1)氣墊床-A 款：應含 18 管以上具
可交替充氣功能之電動空氣幫浦
及管狀氣囊組。
(2)氣墊床-B款：應含交替充氣功能
之電動空氣幫浦及管狀氣囊組，
且購置須提供保固 3年，並須符
合以下所有條件：
a.交替式充氣之管狀氣囊組，氣
囊之管徑 4 英吋以上，並含有
異常壓力警示及可暫停交替之
開關。
b.氣管為三管交替式。
c. 單 管 材 質 : 「 PU 聚 氨 酯
（Polyurethane）」或「PU聚
11

編號 輔具/居家無障礙 給付方式
組合內容及說明
租賃價 購置價 購置最
格給付 格給付 低使用
環境改善項目
上限 上限 年限
（元） （元） (年)
氨酯（Polyurethane）+尼龍
（Nylon）」。
d.單管壓力流量每分鐘 4 公升
（四 L/Min）以上。
e.配有 C.P.R.快速洩氣閥。
輪椅座墊-A 款
EG03
EG04
EG05
限購置 1.內容包括：輔具、輔具選用建議、使 不適用
用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮
詢等服務。
5,000
2
2
（連通管型氣囊
氣墊座-塑膠材
質）
2.本組合應由專業治療師或輔具評估
輪椅座墊-B 款
（連通管型氣囊
氣墊座-橡膠材
質）
限購置
不適用
10,000
人員出具評估報告，判定為本輔具
需要者，始得給付。
3.適配度評估費用不包含在本組合。
4.本組合免部分負擔。
輪椅座墊-C 款
（液態凝膠座
墊）
限購置
限購置
限購置
限購置
限購置
不適用
不適用
不適用
不適用
不適用
10,000
8,000
8,000
5,000
10,000
2
5
5
3
3
5.規格或功能規範：各款應分別符合
下列規範：
(1)A 款及 B 款：氣囊數量應大於 20
顆，且氣囊高度應大於 2 英吋。
(2)C 款：應搭配適形泡棉底座，其凝
膠覆蓋面積不得小於座墊 2 分之
1，且凝膠厚度須大於 1 英吋。
(3)D 款：「固態凝膠座墊」應搭配適
形泡棉底座，其凝膠覆蓋面積不
得小於座墊之 2 分之 1，且其凝膠
厚度須大(等)於 1 英吋。
EG06 輪椅座墊-D 款
（固態凝膠座
墊）
EG07 輪椅座墊-E 款
（填充式氣囊氣
墊座）
EG08 輪椅座墊-F 款
（交替充氣型座
墊）
(4)E 款：「填充式氣囊氣墊座」其高
度須大於 2 英吋。
EG09 輪 椅 座 墊 -G 款
（量製型座墊）
(5)F 款：「交替充氣型座墊」應含電
動空氣幫浦及交替充氣功能之氣
囊組。
(6)G 款：應依個別需求取模製作座
墊。
EH01 居家用照顧床
可租賃可 1.內容包括：輔具、輔具選用建議、使
1,000
8,000
5
購置
用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮
12

編號 輔具/居家無障礙 給付方式
組合內容及說明
租賃價 購置價 購置最
格給付 格給付 低使用
環境改善項目
上限 上限 年限
（元） （元） (年)
詢、定期追蹤使用狀況、清潔消毒、
運送、回收整備等服務。
2.本組合應由專業治療師或輔具評估
人員出具評估報告，判定為本輔具
需要者，始得給付。
3.適配度評估費用不包含在本組合。
4.本組合租賃費用以 1 月為 1 給（支）
付單位。若未滿 1 個月按比率計算
價格。
5.規格或功能規範：居家用照顧床床
面須為 3 片以上之設計，至少須具
備頭部及腿靠床片升降之功能。
EH02
居家用照顧床-附 可租賃可 1.內容包括：輔具、輔具選用建議、使
加功能 A 款（床
200
5,000
5
購置
用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮
詢、定期追蹤使用狀況、清潔消毒、
運送、回收整備等服務。
面升降功能）
2.本組合應由專業治療師或輔具評估
人員出具評估報告，判定為本輔具
需要者，始得給付。
3.適配度評估費用不包含在本組合。
4.本組合租賃費用以 1 月為 1 給（支）
付單位。若未滿 1 個月按比率計算
價格。
5.規格或功能規範：居家用照顧床-附
加功能 A款係指床面具升降功能。
6.需搭配 EH01 居家用照顧床同時申
請。
EH03
居家用照顧床-附 可租賃可 1.內容包括：輔具、輔具選用建議、使
加功能 B 款（電
500
5,000
5
購置
用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮
詢、定期追蹤使用狀況、清潔消毒、
動升降功能）
運送、回收整備等服務。
13

編號 輔具/居家無障礙 給付方式
組合內容及說明
租賃價 購置價 購置最
格給付 格給付 低使用
環境改善項目
上限 上限 年限
（元） （元） (年)
2.本組合應由專業治療師或輔具評估
人員出具評估報告，判定為本輔具
需要者，始得給付。
3.適配度評估費用不包含在本組合。
4.本組合租賃費用以 1 月為 1 給（支）
付單位。若未滿 1 個月按比率計算
價格。
5.規格或功能規範：居家用照顧床-附
加功能 B 款係指具電動調整升降功
能之產品。
6.需搭配 EH01 居家用照顧床同時申
請。
EH04 爬梯機（單趟）
限租賃 1.內容包括：輔具、輔具選用建議、使 700
用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮
詢、操作人員、定期追蹤使用狀況、
清潔消毒、運送、回收整備等服務。
2.本組合應由輔具評估人員出具評估
報告，判定為本輔具需要者，始得給
付。
不適用 不適用
3.適配度評估費用不包含在本組合。
4. .本組合租賃費用以 1 趟為 1 給（支）
付單位。
5.本組合係按趟（上樓或下樓）計費，
操作人員須受過訓練始得操作使
用。
EH05 爬梯機（月）
限租賃 1.內容包括：輔具、輔具選用建議、使 4,000 不適用 不適用
用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮
詢、定期追蹤使用狀況、清潔消毒、
運送、回收整備等服務。
14

編號 輔具/居家無障礙 給付方式
組合內容及說明
租賃價 購置價 購置最
格給付 格給付 低使用
環境改善項目
上限 上限 年限
（元） （元） (年)
2.本組合應由輔具評估人員出具評估
報告，判定為本輔具需要者，始得給
付。
3.適配度評估費用不包含在本組合。
4.本組合租賃費用以 1 月為 1 給（支）
付單位。
5.本組合係按月計費，操作者需受過
訓練。
FA01 居家無障礙設施- 限購置 1.內容包括：修繕細節說明及施工圖、 不適用
150
10
扶手
估價、與長照需要者或家人溝通、修
繕、保固。
2.修繕標的：樓梯、出入口、通路、廁
所、浴室或臥室等活動空間安裝之
固定扶手。
3.本組合應由輔具評估人員出具評估
報告，判定為本輔具需要者，始得給
付。
4.適配度評估費用不包含在本組合。
5.扶手針對提供握持部位之長度每 10
公分補助 150 元。
FA02 居家無障礙設施- 限購置 1.內容包括：估價、與長照需要者或家 不適用
3,600
10
可動式扶手
人溝通、修繕、使用說明、保固。
2.本組合應由輔具評估人員出具評估
報告，判定為本輔具需要者，始得給
付。
3.適配度評估費用不包含在本組合。
4.本組合係按單支計價。
FA03 居家無障礙設施- 限購置 1. 內容包括：輔具、輔具選用建議、使 不適用
3,500
10
非固定式斜坡板
用說明、輔具各項尺寸調整配置、諮
詢等服務。
A 款
15

編號 輔具/居家無障礙 給付方式
組合內容及說明
租賃價 購置價 購置最
格給付 格給付 低使用
環境改善項目
上限 上限 年限
（元） （元） (年)
FA04 居家無障礙設施- 限購置 2. 輔具適配度評估應由輔具評估人員 不適用
5,000
10
10
非固定式斜坡板
出具評估報告，判定為本輔具需要
者，始得給付。
B 款
FA05 居家無障礙設施- 限購置 3. 適配度評估費用不包含在本組合。 不適用
10,000
4. 規格或功能規範：「非固定式斜坡
板」係指可任意移動之斜坡板，分成
A、B、C 三款：A 款為非輕量化材
質，不具可收折及攜帶功能或長度
超過 30 公分之攜帶式輕量化斜坡
版；B 款為輕量化材質，具可收折
及攜帶功能，長度超過 90 公分；C
款為輕量化材質，具可收折及攜帶
功能，長度超過 120 公分，且荷重
能力達 180 公斤以上。
非固定式斜坡板
C 款
FA06 居家無障礙設施- 限購置 1.內容包括：修繕細節說明及施工圖、 不適用
10,000
10
固定式斜坡道
估價、與長照需要者或家人溝通、修
繕、保固。
2.本組合應由輔具評估人員出具評估
報告，判定為本輔具需要者，始得給
付。
3.適配度評估費用不包含在本組合。
4.修繕標的：「固定式斜坡道」係指固
定於地面無法移動之斜坡，且材質
須為金屬材質或泥做工程，鋪面應
有防滑功能且長度達 150 公分以上。
FA07 居家無障礙設施- 限購置 1.內容包括：修繕細節說明及施工圖、 不適用
5,000
10
架高式和式地板
拆除
估價、與長照需要者或家人溝通、修
繕、保固。
16

編號 輔具/居家無障礙 給付方式
組合內容及說明
租賃價 購置價 購置最
格給付 格給付 低使用
環境改善項目
上限 上限 年限
（元） （元） (年)
2.本組合應由輔具評估人員出具評估
報告，判定為本輔具需要者，始得給
付。
3.適配度評估費用不包含在本組合。
4.修繕標的：消除出入口、通路、臥室、
廁所、浴室等生活空間地面局部高
低差所進行之修繕，及浴室去除門
檻伴隨的截水溝工程，不包含升降
設備等藉由動力來消除高低差機器
的工程。
FA08 居家無障礙設施- 限購置 1.內容包括：修繕細節說明及施工圖、 不適用
3,000
3
反光貼條或消光
估價、與長照需要者或家人溝通、修
繕、保固。
2.本組合應由輔具評估人員出具評估
報告，判定為本輔具需要者，始得給
付。
3.適配度評估費用不包含在本組合。
4..修 繕 標 的：樓 梯、通 路、浴 室、廁 所
或臥房等之地面鋪設穩定且固定止
(防)滑材質地面、反光貼條及消光處
理、地面改裝伴隨的修補工程。
5.本組合係單處計價。
FA09 居家無障礙設施- 限購置 1.內容包括：修繕細節說明及施工圖、 不適用
600
10
隔間
估價、與長照需要者或家人溝通、修
繕、保固。
2.本組合應由輔具評估人員出具評估
報告，判定為本輔具需要者，始得給
付。
3.適配度評估費用不包含在本組合
4.隔間以牆面每平方公尺補助 600 元。
17

編號 輔具/居家無障礙 給付方式
組合內容及說明
租賃價 購置價 購置最
格給付 格給付 低使用
環境改善項目
上限
（元） （元） (年)
FA10 居家無障礙設施- 限購置 1.內容包括：修繕細節說明及施工圖、 不適用 3,000 10
上限
年限
防滑措施
估價、與長照需要者或家人溝通、修
繕、保固。
2.本組合應由輔具評估人員出具評估
報告，判定為本輔具需要者，始得給
付。
3.適配度評估費用不包含在本組合。
4.本組合係單處計價。
FA11 居家無障礙設施- 限購置 1.內容包括：修繕細節說明及施工圖、 不適用
7,000
10
門 A 款
估價、與長照需要者或家人溝通、修
繕、保固。
2.本組合應由輔具評估人員出具評估
報告，判定為本輔具需要者，始得給
付。
3.適配度評估費用不包含在本組合。
4.修繕標的：為改變門片類型、門檻降
低、順平或剔除、加裝橫式截水槽等
任一項或一項以上之工程。
5.本組合係單處計價。
FA12 居家無障礙設施- 限購置 1.內容包括：修繕細節說明及施工圖、 不適用
10,000
10
門 B 款
估價、與長照需要者或家人溝通、修
繕、保固。
2.本組合應由輔具評估人員出具評估
報告，判定為本輔具需要者，始得給
付。
3.適配度評估費用不包含在本組合。
4.修繕標的：門之加寬、加高、新增、
調整位置等任一項或一項以上之工
程。
5.門之改善一處僅能擇一款(A 款或 B
款)申請。
18

編號 輔具/居家無障礙 給付方式
組合內容及說明
租賃價 購置價 購置最
格給付 格給付 低使用
環境改善項目
上限 上限 年限
（元） （元） (年)
6.本組合係單處計價。
FA13 居家無障礙設施- 限購置 1.內容包括：修繕細節說明及施工圖、 不適用
3,000
10
水龍頭
估價、與長照需要者或家人溝通、修
繕、保固。
2.本組合應由輔具評估人員出具評估
報告，判定為本輔具需要者，始得給
付。
3.適配度評估費用不包含在本組合。
4.修繕標的：「水龍頭」係指改裝為撥
桿式、單閥式或電子感應式。
5.本組合係單處計價。
FA14 居家無障礙設施- 限購置 1.內容包括：修繕細節說明及施工圖、 不適用
7,000
10
改善浴缸（新
增、改換、移除-
居家環境改善含
原處填補）
估價、與長照需要者或家人溝通、修
繕、保固。
2.本組合應由輔具評估人員出具評估
報告，判定為本輔具需要者，始得給
付。
3.適配度評估費用不包含在本組合。
4.修繕標的：無障礙乾濕分離淋浴隔離
設施、拆除浴缸、冷熱水管線新增或
遷移、淋浴龍頭、糞管新增或遷移等。
FA15 居家無障礙設施- 限購置 1.內容包括：修繕細節說明及施工圖、 不適用
3,000
10
改善洗臉台
估價、與長照需要者或家人溝通、修
繕、保固。
（槽）（新增、
改換、移除-含原
處填補）
2.本組合應由輔具評估人員出具評估
報告，判定為本輔具需要者，始得給
付。
3.適配度評估費用不包含在本組合。
19

編號 輔具/居家無障礙 給付方式
組合內容及說明
租賃價 購置價 購置最
格給付 格給付 低使用
環境改善項目
上限 上限 年限
（元） （元） (年)
FA16 居家無障礙設施- 限購置 1.內容包括：修繕細節說明及施工圖、 不適用
5,000
10
改善馬桶（新
增、改換、移除-
含原處填補）
估價、與長照需要者或家人溝通、修
繕、保固。
2.本組合應由輔具評估人員出具評估
報告，判定為本輔具需要者，始得給
付。
3.適配度評估費用不包含在本組合。
4.修繕標的：浴缸、洗臉台、馬桶之新
增、改換、移除、原處填補、壁掛式
淋浴椅(床)、蹲式馬桶改坐式馬桶及
加裝免治馬桶。
FA17 居家無障礙設施- 限購置 1. 內容包括：修繕細節說明及施工圖、 不適用
5,000
10
壁掛式淋浴椅
（床）
估價、與長照需要者或家人溝通、
修繕、保固。
2.本組合應由輔具評估人員出具評估
報告，判定為本輔具需要者，始得給
付。
3.適配度評估費用不包含在本組合。
FA18 居家無障礙設施- 限購置 1.內容包括：修繕細節說明及施工圖、 不適用
15,000
10
改善流理台（新
增、改換）
估價、與長照需要者或家人溝通、修
繕、保固。
2.本組合應由輔具評估人員出具評估
報告，判定為本輔具需要者，始得給
付。
3.適配度評估費用不包含在本組合。2.
修繕標的：流理台新增或改換、抽油
煙機高度調整。
4.改善流理台於可靠近之邊緣 20 公分
範圍內，至少須有高度 65 公分以上
之腿部淨空間。
20

編號 輔具/居家無障礙 給付方式
組合內容及說明
租賃價 購置價 購置最
格給付 格給付 低使用
環境改善項目
上限 年限
（元） （元） (年)
FA19 居家無障礙設施- 限購置 1.內容包括：修繕細節說明及施工圖、 不適用
上限
1,000
2,000
5,000
10
10
10
改善抽油煙機
（位置調整）
估價、與長照需要者或家人溝通、修
繕、保固。
2.本組合應由輔具評估人員出具評估
報告，判定為本輔具需要者，始得給
付。
3.適配度評估費用不包含在本組合。
FA20 居家無障礙設施- 限購置 1.內容包括：修繕細節說明及施工圖、 不適用
特殊簡易洗槽
估價、與長照需要者或家人溝通、修
繕、保固。
2.本組合應由輔具評估人員出具評估
報告，判定為本輔具需要者，始得給
付。
3.適配度評估費用不包含在本組合。
FA21 居家無障礙設施- 限購置 1. 內容包括：修繕細節說明及施工圖、 不適用
特殊簡易浴槽
估價、與長照需要者或家人溝通、修
繕、保固。
2.本組合應由輔具評估人員出具評估
報告，判定為本輔具需要者，始得給
付。
3.適配度評估費用不包含在本組合。
備註：本表除輔具租賃依衛生福利部公告辦理方式及期程後辦理外，自 107年 1
月 1日起實施。
21